# 仪器设备使用管理办法

- 实验室仪器安放合理，贵重仪器由专人保管，建立仪器档案，并备有操作方法、保养、维修、说明书及使用登记本。

- 各仪器做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏不得私自拆动，应及时报告通知相关人员，经负责人同意后送仪器维修部门。

- 使用高压釜、催化剂评价装置等高压设备必须事先经过严格培训，并经设备负责人批准后方可使用。

- 实验室所使用的仪器、容器应符合标准要求，保证准确可靠。

- 易被潮湿空气、酸液或碱液等侵蚀而生锈的仪器，用后应及时擦洗干净，放通风干燥处保存。

- 易老化变粘的橡胶制品应防止受热、光照或与有机溶剂接触，用后应洗净置于带盖容器或塑料袋中存放。

- 各种仪器设备（冰箱、烘箱除外），使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后方可离开。

- 一切仪器设备未经负责人同意，不得外借，使用后按登记本进行登记。

- 仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩。

- 使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程和因保管不善致使仪器、器械损坏，要追究当事人责任。

石化研究所