# 实验室使用管理办法

- 石化研究所各实验室实行分区责任制，各实验室管理员为本实验室安全、使用和管理的第一责任人。

- 实验人员应严格掌握，认真执行实验室相关安全制度、仪器设备管理制度、化学品使用管理制度和6S管理制度。

- 进入实验室必须穿工作服，非实验室人员不得进入实验室。进行可能发生危险的实验时，应佩戴护目镜、防护手套、防毒口罩等，做好防护措施。实验过程中应严格执行安全操作规程。

- 实验室内物品摆放整齐、合理，并有固定位置；实验室内要经常保持清洁卫生，每天上下班应进行清扫整理，桌柜等表面应每天擦拭，保持无尘，杜绝污染；不得乱扔废弃物物，实验废弃物应分类存放，并及时处理。

- 实验室管理员应定期检查实验室安全设施，如灭火器、台式洗眼器、紧急喷淋洗眼器、通风橱等，确保安全设施能够正常使用。

- 禁止在实验室吸烟、进餐、会客、喧哗，或作为学习娱乐场所，不得存放实验室外个人用品、仪器等。

- 严禁在冰箱、温箱、烘箱、微波炉内存放和加工私人食品。

- 试剂应定期检查并有明晰标签。试剂使用应填写申请单，经审批后领用，并严格履行使用登记。

- 仪器定期检查、保养、检修。公用仪器使用后应恢复使用前状态，如有问题及时通知实验室管理员。专用仪器的使用应填写申请单，并做好仪器使用记录。

- 试剂、仪器等不经批准不得擅自外借或转让，更不得私自拿出，损坏、遗失应填写报告，并追究责任人。

- 严禁用口或手直接接触药品，如不小心碰到，应按照相关操作及时处理。

- 实验完毕，即时清理现场和实验用具，对于有毒、有害、易燃、腐蚀的物品和废弃物应按有关要求执行，两手用清水肥皂洗净，必要时用消毒液泡手，然后用水冲洗，工作服应经常清洗，保持整洁，必要时高压消毒。

- 进行高压、高温、剧毒等实验时，工作人员不得擅离现场，认真观察实验进程并做好记录等。

- 过夜实验应填写过夜实验申请，经实验室管理员、项目负责人审批后实行，并挂牌警示。

- 长期反应实验（超过24小时）应挂牌注明反应起止时间、实验负责人、联系电话等信息。

- 离开实验室前，尤其节假日应认真检查水、电、气、汽和正在使用的仪器设备，关好门窗方可离去。

- 值班员负责督促本制度严格执行，出现问题应立即处理、上报。

- 本规定的执行情况作为本所成员考核的重要内容。

石化研究所